Paprotnia, dn. 02-11-2015 r.

…………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa i adres wykonawcy)

Rozeznanie cenowe rynku

Zamawiający – Gmina Paprotnia, planuje udzielenie zamówienia na:

Cz. 1:  Opracowanie koncepcji sanitacji na terenie Gminy Paprotnia z uwzględnieniem miejscowości: Pluty, Koryciany, Pliszki, Łęczycki, Strusy

Cz. 2: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Paprotnia dla miejscowości: Pluty, Koryciany, Pliszki, Łęczycki, Strusy

- W ramach rozeznania cenowego rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia zamawiający zaprasza Państwa do przesłania wstępnej kalkulacji ceny oferowanej w poniższym zakresie:

| Lp. | Nazwa usługi | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie koncepcji sanitacji na terenie Gminy Paprotnia z uwzględnieniem miejscowości : Pluty, Koryciany, Pliszki, Łęczycki, Strusy” | W dokumencie pn.„Opracowanie koncepcji sanitacji na terenie Gminy Paprotnia z uwzględnieniem miejscowości : Pluty, Koryciany, Pliszki, Łęczycki, Strusy” (obecnie na terenie Gminy Paprotnia wybudowano i jest eksploatowane ok 20 km sieci kanalizacyjnej) uwzględnić należy: - opis i przedstawienie graficzne istniejącej infrastruktury ściekowej, - wykonanie prognozy bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń w oparciu o dane demograficzne, dokumenty lokalne oraz dane rozwojowe gminy, - dokonać należy inwentaryzacji i analizy możliwych rozwiązań technicznych, technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych gospodarki ściekowej na terenie nieskanalizowanych obszarów gminy w oparciu o: - istniejące rozwiązania gospodarki ściekowej, - uwarunkowania środowiskowe, - wymogi obowiązujących przepisów w zakresie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, programów finansowania inwestycji środowiskowych (Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego), zapisów KPOŚK i innych obowiązujących przepisów, -wariantowym rozwiązaniem techniczno-technologicznym oraz lokalizacyjnym dla obszarów, dla których przewiduje się zbiorczy system odprowadzania ścieków. -rekomendację rozwiązań dla obszarów nieskanalizowanych w oparciu o dokonane analizy terenu, w tym techniczno - ekonomiczną, - analiza terenu pod kątem lokalizacji pompowni ścieków, wraz z ich przybliżoną lokalizacją na mapach. - przedstawienie w formie graficznej proponowanych rozwiązań techniczno-technologicznych na planach w skali 1:10.000, oraz zbiorczo w skali 1:25.000 dla całego obszaru gminy - szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne dla poszczególnych wariantów techniczno- organizacyjnych, - uwarunkowań formalno-prawnych dotyczących przygotowania, realizacji eksploatacji inwestycji. |
| 2. | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gminie Paprotnia dla miejscowości: Pluty, Koryciany, Pliszki, Łęczycki, Strusy | 1. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: a) projekt budowlany w ilości 5 egz. b) projekt wykonawczy w ilości 5 egz; c)uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w tym między innymi: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia; - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; - pozwoleń wodno prawnych; - map do celów projektowych; - uzyskanie zgody od właścicieli nieruchomości na realizację planowanego przedsięwzięcia w formie umowy cywilno-prawnej po uprzednim ustaleniu przebiegu sieci i przyłącza na mapie, - badania geotechniczne - uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Starostwie Powiatowym w Siedlcach - uzyskanie decyzji od poszczególnych zarządców dróg publicznych na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z drogą d) przedmiar robót z wydzieleniem robót kwalifikowanych i niekwalifikowanych - 2 egz e) kosztorys inwestorski z wydzieleniem kosztów na kwalifikowane i niekwalifikowane - 2 egz. f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. g) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) h) oprócz wersji papierowej całość dokumentacji ma być dostarczona na nośniku elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja w formie papierowej. Rysunki, uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formacie pdf. Kosztorysy należy dodatkowo zapisać z uniwersalnym rozszerzeniem (ath). i) wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia do Zamawiającego oryginałów umów cywilno-prawnych zawartych z właścicielami nieruchomości w zakresie udostępnienia nieruchomości na cele budowy sieci, na podstawie których Wójt Gminy Paprotnia złoży oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane , zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.). 2. Założenia techniczno-ekonomiczne do projektowania; - kanał Ø 200 około 3,8km - przykanalik Ø 160 około 3,5 km - rurociągi tłoczne około 10,0km - pompownie sieciowe około 6 szt. - przyłącza około 135 szt. Przed przystąpieniem do projektowania Zamawiający przewiduje ustalenie szczegółowego zakresu projektowanych zlewni oraz oczekuje przedłożenia przez Wykonawcę ogólnej koncepcji doprowadzenia ścieków do oczyszczalni. 3. Zakres opracowania projektowego ma obejmować przepompownie z zasilaniem energetycznym i monitoringiem, sieci główne wraz z przykanalikami i przyłączami do posesji zakończone włączeniem do budynku. 4. Całość dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Siedlcach składa projektant. - |

- W ramach przedstawionej kalkulacji ceny prosimy o podanie ceny netto w złotych, dla każdej części osobno, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

- Planowany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2016 r.,

- Zamawiający informuje, że przedmiotowe zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskanie wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem publicznym.

- Zamawiający prosi o przekazanie informacji w ww. zakresie w terminie do 20 -11-2015 r., do godz. 12.00, w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej a.kosieradzka@paprotnia.pl lub osobiście, w Urzędzie Gminy Paprotnia, ul. 3 Maja 2, 08-107 Paprotnia .

- W razie potrzeby proszę o kontakt z panią  Anną  Kosieradzką - pokój nr 3 , tel. 25 63 121 10

WÓJT

Stanisław Ładziak